REGISTRO ANTINCENDIO

E

REGISTRO DEI CONTROLLI

### Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni

D.M. 10/03/98 e per le strutture soggette a CPI  secondo il DPR 37/98 ed il DM  04/05/98

versione

Scuola / Istituto

Indirizzo

Proprietario dell’edificio

Indirizzo

Data

Data aggiornamento

PREMESSA

Il presente DOCUMENTO REGISTRO ANTINCEDIO E CONTROLLI (ai sensi del D.Lgs. 626/94 e 242/96 e successive modifiche e integrazioni, D.M. 10/03/98 e per le strutture soggette a CPI  secondo il DPR 37/98 ed il DM  04/05/98) è correlato al PIANO DI EMERGENZA dell’istituto e deve essere tenuto costantemente aggiornato e reso disponibile in occasione dei controlli degli organi di vigilanza.

Il presente REGISTRO contempla tutta la registrazione dei controlli e delle manutenzioni  sugli impianti e sui presidi che interessano aspetti di sicurezza antincendio e sicurezza della struttura in oggetto.

La registrazione sul presente REGISTRO viene concordata tra l’istituto e il proprietario dell’edificio che di seguito firmano per  assunzione di responsabilità sulle modalità di registrazione e utilizzo dello stesso.

Dirigente scolastico (Nome e Cognome)

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’istituto:

(Nome e Cognome)				(firma)

________________________________          __________________________

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del Proprietario dell’edificio:

(Nome e Cognome)				(firma)

________________________________          __________________________

Data:	    ___________________________

SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento si compone di n°  ….. pagine ed è corredato dagli allegati planimetrici dell’Istituto e documentazioni,certificazioni in possesso della scuola e di pertinenza del proprietario dell’edificio.

Esso sarà pertanto sottoposto a costante revisione e aggiornamento.

Indice

Pag.

| A - GENERALITA' |  |
| --- | --- |
| 1- Identificazione e riferimenti generali |  |
| 1.1 Plesso scolastico |  |
| 1.2 Proprietario dell’edificio |  |
| 1.3 Aziende incaricate delle manutenzione |  |
| B - MODALITA’ DELLA REGISTRAZIONE |  |
| C - PROCEDURE DI GESTIONE CONTROLLO E MANUTENZIONE |  |
| 1 Controlli e verifiche in appalto |  |
| 2 Sorveglianza a carico degli Addetti Squadre Emergenza |  |
| 2.1 Mantenimento delle misure antincendio |  |
| 2.2 Controllo giornaliero |  |
| 2.3 Controllo settimanale |  |
| 2.4 Controllo in caso di necessità |  |
| 3 Gestione della Sicurezza secondo Norme Specifiche Scuole (D.M. 26/08/92) |  |
| 3.1 Informazione alle imprese in appalto |  |
| 3.2 Allegato del D.M. 10/03/98 |  |
| Lavori di manutenzione e di ristrutturazione |  |
| Rifiuti e scarti di lavorazione combustibili |  |
| Aree non frequentate |  |
| Mantenimento delle misure antincendio |  |
| 4 Segnaletica |  |
| 4.1 in generale |  |
| 4.2 aree esterne |  |
| 4.3 uscite di emergenza |  |
| 4.4 segnalazione vie di esodo |  |
| 4.5 illuminazione di sicurezza |  |
| D – ALLEGATI |  |
| 1 Modulo Registrazione Controlli |  |

A - GENERALITA’

A 1 - IDENTIFICAZIONE E RIFERIMENTI GENERALI

RAPPRESENTANTE LEGALE:

Dirigente scolastico (Nome e Cognome), nata/o a  ……………… il …………………….,

a seguito di accettazione di titolarità dell’attività e di incarico di Presidenza presso la sede legale della Scuola/Istituto…………………………………………………………………

Via…………………………………………….., n° civico………………………………..

A 1.1 - IDENTIFICAZIONE E RIFERIMENTI PER OGNI PLESSO

###### SEDE DEL PLESSO

Scuola/Istituto………………………………………………………………………………

Via…………………………………………….., n° civico………………………………..

Cap……………… ,Località…………………….;(Provincia) ……………………………

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’istituto (Nome e Cognome), in qualità di .............................................................................(con Delibera o Designazione del ..................)

A 1.2 - PROPRIETARIO DELL’EDIFICIO

Ragione sociale…………………………………………………………………………….

Via…………………………………………….., n° civico………………………………..

Cap……………… ,Località…………………….;(Provincia) ……………………………

ORGANIZZAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL’EDIFICIO

Datore di Lavoro / Gestore per il proprietà dell’edificio scolastico (Nome e Cognome), in qualità di ...............................................................................................(con Delibera o Designazione del ..................)

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per il proprietario dell’edificio (Nome e Cognome), in qualità di .............................................................................(con Delibera o Designazione del ..................)

Addetti al S.P.P. per il proprietario dell’edificio (Nome e Cognome), in qualità di ............................................................................ (con Delibera o Designazione del ..................................)

Responsabile della proprietà per le emergenze (Nome e Cognome), in qualità di ......................................................................................(con Delibera o Designazione del ..................)

A 1.3 - IDENTIFICAZIONE AZIENDE INCARICATE DELLE MANUTENZIONE

| PRESIDIO IMPIANTO | Ragione Sociale | Referente | Telefoni, Fax, cellulare |
| --- | --- | --- | --- |
| APPALTATORE A cui occorre comunque riferirsi | _________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________ | ###### Telefono/i________________ Fax ________________________ ###### Cellulare _______________ ###### Telefono/i________________ Fax ________________________ Cellulare ____________________ |
| Estintori | _________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________ | ###### Telefono/i________________ Fax ________________________ ###### Cellulare _______________ ###### Telefono/i________________ Fax ________________________ Cellulare ____________________ |
| Idranti e naspi | _________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________________ | ###### Telefono/i________________ Fax ________________________ ###### Cellulare _______________ ###### Telefono/i________________ Fax ________________________ Cellulare ____________________ |
| Impianti elettrici, rivelazione, ecc. | _________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________ | ###### Telefono/i________________ Fax ________________________ ###### Cellulare _______________ ###### Telefono/i________________ Fax ________________________ Cellulare ____________________ |
| Porte tagliafuoco e uscite di emergenza | _________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________ | ###### Telefono/i________________ Fax ________________________ ###### Cellulare _______________ ###### Telefono/i________________ Fax ________________________ Cellulare ____________________ |
| Segnaletica di sicurezza | _________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________ | ###### Telefono/i________________ Fax ________________________ ###### Cellulare _______________ ###### Telefono/i________________ Fax ________________________ Cellulare ____________________ |
| Impianti gas metano | _________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________ | ###### Telefono/i________________ Fax ________________________ ###### Cellulare _______________ ###### Telefono/i________________ Fax ________________________ ###### Cellulare ____________________ |

B – MODALITA’ DI REGISTRAZIONE

La firma “per il proprietario dell’edificio” all’interno del presente  REGISTRO,si deve intendere esclusivamente quale testimonianza dell’avvenuto intervento e non si assume alcuna responsabilità in merito al risultato dell’operazione eseguita dal manutentore.

Tutte gli addetti dell’appaltatore  che si recheranno presso la struttura si dovranno presentare con apposito GILET ad alta visibilità con evidenziato “NOME DITTA” E  “MANUTENZIONE SICUREZZA”  e CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO declinando il proprio nome, cognome  e su quale impianto o presidio interverranno chiedendo del Dirigente/Datore di lavoro o di uno degli  ADDETTI ANTINCENDIO, che a loro volta mostreranno il presente REGISTRO sul quale l’addetto apporrà la propria firma di esecuzione.

La mancata presentazione e difformità di procedura da parte dell’appaltatore costituisce motivo di richiamo ed eventuali sanzioni.

LE COPIE DEI RAPPORTI DI LAVORO (CONTROLLI E/O COLLAUDI DI IMPIANTI, PRESIDI, ECC.)  DELLE VARIE AZIENDE ESTERNE CHE PROVVEDONO ALLA MANUTENZIONE, DEVONO ESSERE MANTENUTE ALLEGATE AL PRESENTE REGISTRO, MENTRE GLI ORIGINALI VANNO SEMPRE SPEDITI AL :

PROPRIETARIO DELL’EDIFICIO

Ragione sociale…………………………………………………………………………….

Via…………………………………………….., n° civico………………………………..

Cap……………… ,Località…………………….;(Provincia) ……………………………

Ufficio ……………………………………

Referente (Nome e Cognome),

Telefono……………………………………, Fax……………………………………,

e-mail ……………………………………

NEL CASO DI RISCONTRATA ANOMALIA DI UN IMPIANTO E/O PRESIDIO, ECC. DOVRA' ESSERE IMMEDIATAMENTE AVVERTITO ANCHE IN FORMA SCRITTA IL PROPRIETARIO DELL’EDIFICIO CHE PROVVEDERA' AGLI INTERVENTI DEL CASO.

C – PROCEDURE DI GESTIONE CONTROLLO E MANUTENZIONE

C 1 CONTROLLI E VERIFICHE IN APPALTO

In particolare presso la struttura in oggetto  sono stati previsti i controlli  ed interventi manutentivi  sui seguenti impianti ed attrezzature/presidi (se presenti) le cui procedure sono contenute  all’interno del CONTRATTO con l’appaltatore :

- Estintori

- Idranti UNI  45

- Idranti UNI 70

- Colonne UNI 70

- Attacchi  VV.F.

- Impianti idrico antincendio in generale

- Porte tagliafuoco

- Uscite di emergenza e di esodo

- Gruppo elettrogeno

- Cabina elettrica

- Gruppi continuità

- Pulsanti allarme  antincendio

- Impianto rivelazione fumi e gas

- Sistema comunicazione sonora

- Sistema di allarme con campanelli

- Sirene allertamento

- Impianto di illuminazione di emergenza

- Impianti chiamata per disabili

- Impianto elettrico cucina

- Impianto messa a terra ed interruttori differenziali

- Impianto di protezione scariche atmosferiche

- Impianti evacuazione fumo e calore

- Segnaletica di sicurezza

- Impianti gas cucina

C 2 SORVEGLIANZA A CARICO DEGLI  ADDETTI  SQUADRE  EMERGENZA

Il Decreto Ministeriale  del 10/03/98  intende per sorveglianza il controllo visivo finalizzato a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative,  siano  facilmente accessibili e non presentino danneggiamenti accertabili  tramite l’esame visivo .

Tale verifica va fatta dai componenti la squadra di emergenza e pronto soccorso con le cadenze temporali  indicate di seguito e sulle schede  del registro.

Una volta portati a termine i controlli, è obbligatorio annotare i risultati indicando giorno, ora e nome di chi li ha effettuati.

Gli addetti devono quindi  sorvegliare che:

- tutte le porte di uscita di emergenza e di esodo siano utilizzabili e libere da impedimenti, sia nell’attività ordinaria che in occasione di manifestazioni, feste, spettacoli, presenza pubblico;

- le condizioni di sicurezza della cucina siano rispettate;

- siano visibili e raggiungibili tutti i sistemi di allarme in dotazione ;

- tutti i mezzi e presidi di spegnimento degli incendi siano visibili, raggiungibili, carichi, ecc.;

- presso aree non frequentate siano in ordine e libere da materiali infiammabili e/o combustibili non indispensabili;

- la segnaletica di sicurezza sia efficiente e visibile;

- sia rispettato il divieto di sosta destinato alle auto di soccorso;

- gli armadi emergenza (contenenti i DPI specifici da utilizzare in caso di incendio), ove presenti, siano integri;

- le cassette di primo soccorso siano in ordine secondo la specifica procedura .

Si ricorda che il punto 2.11 del D.M. 10/03/98  pone a carico degli addetti  una serie di procedure molto semplici che hanno la finalità di sorvegliare costantemente le condizioni di lavoro in modo da ridurre la PROBABILITA’ di un incendio nonché ridurre le possibilità di propagazione .

C 2.1 - MANTENIMENTO DELLE MISURE ANTINCENDIO

I lavoratori addetti alla prevenzione incendi devono effettuare regolari controlli sui luoghi di lavoro finalizzati ad accertare l'efficienza delle misure di sicurezza antincendio.
In proposito è opportuno predisporre idonee liste di controllo.
Specifici controlli vanno effettuati al termine dell'orario di lavoro affinché il luogo stesso sia lasciato in condizioni di sicurezza.

Tali operazioni, in via esemplificativa, possono essere le seguenti: 
a) controllare che tutte le porte resistenti al fuoco siano chiuse, qualora ciò sia previsto; 
b) controllare che le apparecchiature elettriche, che non devono restare in servizio, siano messe fuori tensione;
c) controllare che tutte le fiamme libere siano spente o lasciate in condizioni di sicurezza; 
d) controllare che tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano stati rimossi;
e) controllare che tutti i materiali infiammabili siano stati depositati in luoghi sicuri.
I lavoratori devono segnalare agli addetti alla prevenzione incendi ogni situazione di potenziale pericolo di cui vengano a conoscenza.

C 2.2 CONTROLLO GIORNALIERO

a. Sorveglianza e verifica di apertura di tutte le porte e delle vie di esodo

All’inizio della giornata lavorativa è necessario assicurarsi  che le porte in corrispondenza  delle uscite di piano e di quelle utilizzate lungo le vie di esodo  non siano chiuse a chiave o, nel caso siano previsti sistemi antintrusione, possano essere facilmente ed immediatamente aperte dall’interno senza l’uso di chiavi.

Tutti i passaggi, i corridoi e le scale devono essere libere da ostacoli  e da pericoli che possono compromettere il sicuro utilizzo in caso di esodo.

Ogni ostruzione deve essere subito rimossa e ogni difetto segnalato subito al responsabile della struttura o al Dirigente/Datore di lavoro per essere riportato in condizioni di sicurezza il più presto possibile .

b. Sorveglianza e procedure di  sicurezza cucina

All’inizio della giornata provvedere ad aprire le saracinesche gas metano e acqua

Alla fine della giornata è necessario siano effettuate le seguenti operazioni:

- Chiusura di tutte le porte tagliafuoco;

- Messa fuori tensione di tutte le apparecchiature elettriche che non devono rimanere in servizio;

- Chiusura delle saracinesche del gas metano e dell’acqua;

- Rimozione di tutti i rifiuti combustibili;

- Deposito presso appositi armadietti di tutte le sostanze infiammabili.

c. Sorveglianza  visibilità sistemi di allarme ed allertamento di qualsiasi tipo

Occorre assicurarsi che nulla impedisca l’accesso ai pulsanti di allarme antincendio, sirene di allertamento, impianto chiamata ed a campanelli, ecc. e che questi non siano stati manomessi.

Assicurarsi che nulla impedisca la visibilità degli indicatori e del quadro di allarme visivo antincendio.

C 2.3 CONTROLLO SETTIMANALE

d. Sorveglianza  estintori e idranti

Verifica che gli estintori siano correttamente posizionati così come indicato dall’apposita segnaletica. Verifica che estintori e manichette o naspi antincendio non presentino  manomissioni rilevabili dall’esame visivo  e che nulla impedisca l’accesso.

e. Sorveglianza  AREE NON FREQUENTATE

Tutte le zone della struttura che normalmente non sono frequentate (archivi, depositi, magazzini, ripostigli, ecc.) e ogni area dove un incendio potrebbe svilupparsi senza essere rapidamente individuato, devono essere tenute nel massimo ordine e pulizia e liberi da prodotti infiammabili e combustibili  non necessari.

L’accesso a queste aree deve essere consentito solo a persone autorizzate .

f. Sorveglianza  segnaletica di sicurezza

All’interno ed all’esterno della struttura la segnaletica relativa ai presidi antincendio, prescrizioni di sicurezza, vie di esodo ed uscite di emergenza, accessi regolamentati,  destinazione locali,  deve essere in ordine e ben visibile .

g. Sorveglianza  rispetto  DIVIETO DI SOSTA  in aree o presso accessi  destinate a mezzi di soccorso

All’esterno della struttura occorre sorvegliare affinché siano evitate soste in punti che potrebbero compromettere l’accesso ed il transito ai mezzi di soccorso.

Procedere eventualmente con segnalazione alla POLIZIA MUNICIPALE.

h. Sorveglianza  ARMADI EMERGENZA

Qualora fossero in dotazione occorre verificare che tutto il materiale previsto sia efficiente e disponibile.

C 2.4 CONTROLLO IN CASO DI NECESSITA’

i. Sorveglianza  e  procedura  per operazioni di TAGLIO E  SALDATURA

Almeno uno degli addetti antincendio verificherà che prima e dopo queste operazioni siano state adottate tutte le misure precauzionali del caso e sotto riportate  facendo firmare all’addetto della ditta esecutrice di avere ottemperato alle norme stesse.

Particolare attenzione deve essere prestata dove si effettuano lavori a caldo (saldatura od uso di fiamme libere). Il luogo ove si effettuano tali lavori a caldo deve essere oggetto di preventivo sopralluogo per accertare che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore e scintille. Occorre mettere a disposizione estintori portatili ed informare gli addetti al lavoro sul sistema di allarme antincendio esistente. Ogni area dove è stato effettuato un lavoro a caldo deve essere ispezionata dopo l'ultimazione dei lavori medesimi per assicurarsi che non ci siano materiali accesi o braci.

l. Sorveglianza e procedure in occasione di manifestazioni, feste, spettacoli, presenza pubblico, ecc.

Di norma prima di ogni manifestazione devono essere verificate tutti i presidi, mezzi, vie di esodo, sistemi, porte di uscita, ecc.  che garantiscono la sicurezza degli utenti e degli spettatori.

C 3 GESTIONE DELLA SICUREZZA  SECONDO QUANTO DISPOSTO  DALLE NORME SPECIFICHE PER LE SCUOLE (Allegato – Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica del D.M. 26/08/92)

12. Norme di esercizio.
A cura del titolare dell'attività dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività.
Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente.

12.0. Deve essere predisposto un piano di emergenza e devono essere fatte prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico.

12.1. Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale.

12.2. È fatto divieto di compromettere la agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l'efficienza prima dell'inizio delle lezioni.

12.3. Le attrezzature e gli impianti di sicurezza devono essere controllati periodicamente in modo da assicurarne la costante efficienza.

12.4. Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili è fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere.

12.5. I travasi di liquidi infiammabili non possono essere effettuati se non in locali appositi e con recipienti e/o apparecchiature di tipo autorizzato.

12.6. Nei locali della scuola, non appositamente all'uopo destinati, non possono essere depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi e/o liquefatti. I liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili, possono essere tenuti in quantità strettamente necessarie per esigenze igienico- sanitarie e per l'attività didattica e di ricerca in corso (come previsto al punto 6.2. dell’Allegato – Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica del DM 26.8.92).

12.7. Al termine dell'attività didattica o di ricerca, l'alimentazione centralizzata di apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o gassosi deve essere interrotta azionando le saracinesche di intercettazione del combustibile, la cui ubicazione deve essere indicata mediante cartelli segnaletici facilmente visibili.

12.8. Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da consentire una facile ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m.

12.9. Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non inferiore a m 0,60 dall'intradosso del solaio di copertura.

12.10. Il titolare dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza. Egli può avvalersi per tale compito di un responsabile della sicurezza, in relazione alla complessità e capienza della struttura scolastica.

C 3.1 INFORMAZIONE ALLE IMPRESE IN APPALTO

Informare dettagliatamente le imprese che operano in appalto e tutti i prestatori d’opera dei rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività .

Nel caso di affidamenti di servizi  in appalto o contratto d'opera è obbligatorio  inserire nel contratto una apposito capitolo riguardante tali informazioni e fare controfirmare  all'appaltatore  di aver ricevuto tali informazioni .

Vedi Documento di Valutazione dei Rischi

Capitolo A – A.1.2 Organizzazione Sistema prevenzionistico

Comunicazione m. Lettera per impresa – lavori in appalto

C 3.2  ALLEGATO II del D.M. 10/03/98 – MISURE INTESE A RIDURRE LA PROBABILITA’ DI INSORGENZA DEGLI INCENDI

LAVORI DI MANUTENZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE (punto 2.8)

A titolo esemplificativo si elencano alcune delle problematiche da prendere in considerazione in relazione alla presenza di lavori di manutenzione e di ristrutturazione:

a) accumulo di materiali combustibili;

b) ostruzione delle vie di esodo;

c) bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco;

d) realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco.

All'inizio della giornata lavorativa occorre assicurarsi che l'esodo delle persone dal luogo di lavoro sia garantito. Alla fine della giornata lavorativa deve essere effettuato un controllo per assicurarsi che le misure antincendio siano state poste in essere e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l'innesco di un incendio.

Particolare attenzione deve essere prestata dove si effettuano lavori a caldo (saldatura od uso di fiamme libere).

Il luogo ove si effettuano tali lavori a caldo deve essere oggetto di preventivo sopralluogo per accertare che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore e scintille.

Occorre mettere a disposizione estintori portatili ed informare gli addetti al lavoro sul sistema di allarme antincendio esistente.

Ogni area dove è stato effettuato un lavoro a caldo deve essere ispezionata dopo l'ultimazione dei lavori medesimi per assicurarsi che non ci siano materiali accesi o braci.

Le sostanze infiammabili devono essere depositate in luogo sicuro e ventilato.

I locali ove tali sostanze vengono utilizzate devono essere ventilati e tenuti liberi da sorgenti di ignizione.

Il fumo e l'uso di fiamme libere deve essere vietato quando si impiegano tali prodotti.

Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, non devono essere depositate all'interno del luogo di lavoro.

Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi, occorre prendere idonee precauzioni per evitare falsi allarmi durante i lavori di manutenzione e ristrutturazione.

Al termine dei lavori il sistema di rivelazione ed allarme deve essere provato.

Particolari precauzioni vanno adottate nei lavori di manutenzione e risistemazione su impianti elettrici e di adduzione del gas combustibile.

RIFIUTI E SCARTI DI LAVORAZIONE COMBUSTIBILI (punto 2.9)

I rifiuti non devono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, scale, disimpegni) o dove possano entrare in contatto con sorgenti di ignizione.

L'accumulo di scarti di lavorazione deve essere evitato ed ogni scarto o rifiuto deve essere. rimosso giornalmente e depositato in un'area idonea preferibilmente fuori dell'edificio.

AREE NON FREQUENTATE (punto 2.10)

Le aree dei luogo di lavoro che normalmente non sono frequentate da personale (cantinati, locali deposito) ed ogni area dove un incendio potrebbe svilupparsi senza poter essere individuato rapidamente, devono essere tenute libere da materiali combustibili non essenziali e devono essere adottate precauzioni per proteggere tali aree contro l'accesso di persone non autorizzate.

MANTENIMENTO DELLE MISURE ANTINCENDIO (punto 2.11)

I lavoratori addetti alla prevenzione incendi devono effettuare regolari controlli sui luoghi di lavoro finalizzati ad accertare l'efficienza delle misure di sicurezza antincendio.

In proposito è opportuno predisporre idonee liste di controllo.

Specifici controlli vanno effettuati al termine dell'orario di lavoro affinché il luogo stesso sia lasciato in condizioni di sicurezza.

Tali operazioni, in via esemplificativa, possono essere le seguenti:

a) controllare che tutte le porte resistenti al fuoco siano chiuse, qualora ciò sia previsto;

b) controllare che le apparecchiature elettriche, che non devono restare in servizio, siano messe fuori tensione;

c) controllare che tutte le fiamme libere siano spente o lasciate in condizioni di sicurezza;

d) controllare che tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano stati rimossi;

e) controllare che tutti i materiali infiammabili siano stati depositati in luoghi sicuri.

I lavoratori devono segnalare agli addetti alla prevenzione incendi ogni situazione di potenziale pericolo di cui vengano a conoscenza.

C 4 SEGNALETICA

Segue elenco segnaletica installata dal  proprietario dell’edificio.

C 4.1 IN GENERALE

Sono stati installati in generale :

- divieto di ingresso al personale estraneo;

- obbligo dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (scarpe, guanti, mascherine, ecc..);

- procedure da adottare in caso di emergenza;

- posizione estintori;

- posizionamento manichette antincendio ;

- uscite di emergenza e loro percorso di esodo;

- interruttore generali alimentazione elettrica (in prossimità del quadro generale);

- posizione della cassetta di pronto soccorso.

C 4.2 AREE ESTERNE

Sono stati installati in generale :

- la posizione degli idranti

- aree di raccolta (lettera o colore)

- la posizione dei dispersori dell’impianto di terra

- DIVIETI ED OBBLIGHI per i lavoratori

- DIVIETO DI SOSTA E FERMATA DAVANTI AD USCITE DI SICUREZZA

C 4. 3 USCITE DI EMERGENZA

DEVONO SEMPRE ESSERE

- facilmente apribili dall’interno anche in caso di mancanza di energia elettrica;

- sia correttamente segnalata con appositi cartelli indicatori (Uscita di Emergenza);

- sia idoneamente illuminata con lampade di sicurezza che entri in funzione in caso di mancanza di energia elettrica principale.

Le porte presenti nei reparti  e settori  ed individuate come “uscite di emergenza” possono ritenersi idonee purché:

- siano agevolmente apribili dall’interno con maniglia;

- non siano chiuse a chiave durante le ore di lavoro   e  servizio  ;

- siano chiaramente segnalate con appositi cartelli indicanti “Uscita di Emergenza”;

- siano illuminate con lampade di sicurezza ad accensione automatica in caso di mancanza di energia elettrica.

N.B. Si ricorda che deve essere vietata la sosta di autovetture  e/o altri mezzi negli spazi esterni in corrispondenza delle porte sopra richiamate.

C 4.4 SEGNALAZIONE VIE DI ESODO

Deve essere  sempre chiaramente visibile la  segnaletica indicante l’uscita di emergenza ed il percorso che conduce alla medesima.

C 4.5 ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

Deve essere presente un’illuminazione minima di sicurezza diffusa in modo da garantire una rapida individuazione delle vie di fuga ed uscite di emergenza in caso di pericolo grave e mancanza di energia elettrica primaria.

D – ALLEGATI

Modulo Registrazione Controlli

Istituto………………………………………………………………………………

Via…………………………………………….., n° civico………………………………..

Cap……………… ,Località…………………….;(Provincia) ……………………………

Legenda

| Intervento: n. progressivo | Presidio Imp. Verificato: Indicare il tipo di impianto es. Porta tagliafuoco | Addetto: nome cognome dell’addetto intervenuto | Azienda: ragione sociale azienda | Data: data dell’intervento | Risultato in sintesi dell’esito del controllo | Difetti Riscontrati: elencare il difetto – es. maniglione manomesso | Provvedimenti adottati: descrivere il provvedimento es. ripristinata molla | Firma: del Dirigente Scolastico o suo referente per conferma dell’esecuzione dell’intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FOGLIO N. x /x ............dal .................... al ...........................

| Intervento N. | Presidio /Impianto Verificato | Addetto | Azienda | Data | Risultato | Difetti | Provvedimenti adottati | Firma Leggibile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Intervento N. | Osservazioni – Segnalazioni |
| --- | --- |